## 第25号別紙１-15の参考（二酸化炭素排出量）
※様式第25号別紙1-15の提案書作成に際して用いること |  |  |  |  | （令和７年10月（修正））
温室効果ガス算定表
|  |  | 単位 | 各種数値 | 備考
１） エネルギーの使用 及び熱回収に係る 年間のCO2排出実 績値の算出 | 施設概要 | 炉の形式 |  | 焼却炉（ストーカ式）〔新設〕
|  | 施設規模 | ｔ/日 | 432 | 指定値
|  | 1炉規模 | t/24h | 144
|  | 炉数 | 炉 | 3 | 指定値
| ごみ性状 | ごみ低位発熱量 | kJ/kg | 10050 | 指定値（計画ごみ質より）
|  |  | kcal/kg | 2400 | 指定値（計画ごみ質より）
|  | 灰分 | % | 9.53 | 指定値（計画ごみ質より）
| 運転日数 | 1炉当り | 日/年 | 290 | 指定値
|  | 年間ごみ焼却処理量（＝Ｄ） | t/年 | 113732 | 指定値
| 年間電力 | 購入電力量 | kWh/年 |  | 入力
|  | 発電電力量 | kWh/年 |  | 入力
|  | 所内電力量 | kWh/年 |  | 入力
|  | 売電電力量 | kWh/年 |  | 入力
| 化石燃料 | 灯油使用量 | L/年 |  | 入力
|  | 都市ガス使用量 | m3/年 |  | 入力
| CO2排出係数 | 電気 | t-CO2/kWｈ | 0.000434 | 係数（R04年度実績）
|  | 灯油 | t-CO2/kL | 2.49 | 係数
|  | 都市ガス | t-CO2/(k)m3 | 2.23 | 係数
| エネルギー起源CO2排 出量 | 電力由来CO2 | t-CO2/年 | 0
|  | 化石燃料由来CO2 | t-CO2/年 | 0
|  | エネルギー起源CO2（＝Ａ） | t-CO2/年 | 0
| 熱回収CO2削減量 | 電力由来CO2（＝Ｃ） | t-CO2/年 | 0
| 施設単体CO2 | CO2排出量 | t-CO2/年 | 0
| 焼却ごみあたりエネル ギー起源CO2排出量 | 電力由来CO2 | kg-CO2/t-焼却ごみ | 0
|  | 化石燃料由来CO2 | kg-CO2/t-焼却ごみ | 0
|  | （計）エネルギー起源CO2 | kg-CO2/t-焼却ごみ | 0
| 熱回収CO2削減量 | 電力由来CO2 | kg-CO2/t-焼却ごみ | 0
| 処理量当たりCO2排出量 |  | kg-CO2/t-焼却ごみ | 0 | <-148 ※エネ回収マニュアルP.21
| 目安の要素 |  | kg-CO2/t-焼却ごみ | -148
| 比較結果 |  |  | × | マニュアルでは「適合すること」
２） 廃プラスチック類の 焼却に由来する CO2排出実績値の算出 | 焼却ごみ中の廃プラの把握 |  |  | 有 | 指定値
| 年間ごみ焼却処理量（＝Ｄ） |  | t/年 | 113732
| ごみ組成 | 水分 | % | 38.93 | 指定値（計画ごみ質より） | ※計画ごみ質より
|  | 廃プラ類組成比率 | %-dry | 25.87 | 指定値（計画ごみ質より） | ※計画ごみ質より ※ただし乾燥重量100%割合に換算
| ごみ中廃プラ量 | 廃プラスチック量 | ｔ（dry）/年 | 17968.3015
| CO2排出係数 | 廃プラスチック排出係数 | kg-CO2/t-廃プラ | 2730 | 係数（固定）
| 廃プラスチック由来 | CO2排出量（＝Ｂ） | t-CO2/年 | 49053
| 処理量当たりCO2排出量 |  | kg-CO2/t-焼却ごみ | 431
| 目安の要素 |  | kg-CO2/t-焼却ごみ | 335 | 係数（固定）
| 比較結果 |  |  | ×
３）（＝1)＋2)） 一般廃棄物処理量 当たりのCO2排出 実績値 | 処理量当たりCO2排出量 |  | kg-CO2/t-焼却ごみ | 431
| 目安の要素 |  | kg-CO2/t-焼却ごみ | 187 | =187 ※エネ回収マニュアルP.20
| 比較結果 |  |  | × | マニュアルでは「適合に努めること」
●「1）エネルギーの使用及び熱回収に係るCO2排出量の目安」は、達成する必要がある。
●「3）一般廃棄物処理量当たりのCO2排出量目安」は、エネ回収マニュアルでは「適合に努めること」とされており、達成を目指す必要がある。