令和　　年　　月　　日

**公共ます等設置工事完了届**

西宮市上下水道事業管理者　宛

|  |
| --- |
| 届出者〔区分：[ ] 土地所有者・[ ] 建物所有者・[ ] その他（　　　　　）〕 |
|  | 住所： |  |
|  | 氏名又は名称： |  |
|  | 電話： |  |
|  | 担当者 | 氏名： |  |
|  |  | 電話： |  |
| 土地所有者（届出者が土地所有者と異なる場合に記入してください。） |
|  | 住所： |  |
|  | 氏名又は名称： |  |
|  | 電話： |  |
| 建物所有者（届出者が建物所有者と異なる場合に記入してください。） |
|  | 住所： |  |
|  | 氏名又は名称： |  |
|  | 電話： |  |

西宮市下水道条例施行規程第５条の２第１項第４号の規定により届出します。

|  |  |
| --- | --- |
| 承認番号 | 令和　　年　　月　　日付　第　　　　　　号 |
| 施工場所 | 西宮市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（地番：　　　　　　　　　） |
| 開発事業※ | ☐不該当・☐該当（開発受付番号：K　　　　－　　　）※簡略協議、小規模を除く |
| 添付書類 | 平面図・縦断面図（出来形）、下水道台帳図※1、承認書の写し、工事写真※2、その他西宮市上下水道事業管理者が必要とする書類 |
| 備考 | ※1公共ます取付管の管種、管径、延長、上流人孔からの距離等を朱書き※2【**公共ます取付管（新設）工事の場合**】[ ] 本管から公共ますまでの全景（着工前・着工後）[ ] 公共ますの近景（ます蓋、ます内部、深さ、官民境界からの距離）[ ] 支管取付施工状況（本管削孔状況及び完了状況、管接着剤塗布、支管番線固定状況等）【**公共ます取付管（撤去）工事の場合**】[ ] 取付管撤去施工状況（せん孔部閉塞、取付管キャップ閉塞状況等）[ ] その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 課長 | 係長 | 係 |
|  |  |  |

―――以下、市記入欄―――

◇適切な施工の確認方法

　[ ] 写真等・[ ] 施工時立会・[ ] その他（　　　　　　　　　　）

◇公共下水道施設としての引継ぎの可否

[ ] 可・[ ] 否（指導事項：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　　⇒対応等：